Цикл: «Сестринское дело в централизованном стерилизационном отделении»

Специальность: «Сестринское дело»

ТЕСТЫ ПО АВТОКЛАВАМ

1.    Изделия, подвергающиеся стерилизации в паровых стерилизаторах:

ОТВЕТЫ:

- деревянные

- из текстиля

- резиновые

- бумажные

- из стекла

2.    Продолжительность времени стерилизационной выдержки при температуре 132 С:
ОТВЕТЫ:

1.   45 минут

2.   20 минут

3.	   10 минут

3. Продолжительность времени стерилизационной выдержки при температуре 120°С:

ОТВЕТЫ:

1.   45 минут

2.   20 минут

3.	15 минут

4.  Эксплуатировать паровой стерилизатор можно при:
ОТВЕТЫ:

- получении положительных результатов анализа баклабораторий

- получении отрицательных результатов анализа баклабораторий

5. Проверка манометров проводится:
ОТВЕТЫ:

- еженедельно

- 1 раз в 5 лет

- не реже одного раза в 12 месяцев

6.  Проверка вакууметров должна производится:
ОТВЕТЫ:

1.    I раз в 5 лет

- не реже одного раза в 12 месяцев

- 1 раз в месяц

7.  Электрические стерилизаторы подключаются к сети через:
ОТВЕТЫ:

- штепсельную розетку

- автономный рубильник

- автоматический выключатель

8.  Автономный рубильник устанавливается:
ОТВЕТЫ:

- на расстоянии 1,6 м от пола и не далее 1 м от места расположения стерилизатора

- не имеет значения как

- на расстоянии 1 м от пола и не далее 2х м от места расположения стерилизатора

9.  Облицовка стен помещения, где находится паровой стерилизатор должна быть:
ОТВЕТЫ:

- высотой 1 м

- на высоте З-х м

- высотой не менее 1,8 м от пола

10.  Рекомендуемая облицовка стен помещения, где находится паровой стерилизатор:
ОТВЕТЫ:

- нитрокраска

- водоэмульсионная краска

- глазурованная плитка

11.  Дверь в помещение, где находится паровой стерилизатор:
ОТВЕТЫ:

- должна открываться из помещения

- во время работы стерилизатора не должна закрываться

- должна открываться в помещение

12. Эвакуационный путь в помещении, где находится стерилизатор должен быть шириной:
ОТВЕТЫ:

1.   не менее 1 м

2.   5 м
3.   не менее 2 м

13. Общий выключатель потребителей электроэнергии устанавливается:
ОТВЕТЫ:

- перед входом в стерилизационной помещение

- в центре стерилизационного помещения

- не имеет значения где

14. В стерилизационном отделении предусматриваются:
ОТВЕТЫ:

- внешняя и внутренняя телефонная связь

- санитарный узел

- автоматическая пожарная сигнализация

- приточно-вытяжная вентиляция

15. Гидравлические испытания стерилизаторов проводятся:

Ответы:

- не реже 1 раза в 8 лет

- 1 раз в год

- I раз в 10-12 лет

16. Удостоверения, подтверждающие окончание курсов хранится у:
ОТВЕТЫ:

- главного врача ЛПУ

- старшей медсестры отделения

- лица, работающего на автоклаве

17. Удостоверение подтверждающее окончание курсов действительно в течение:

ОТВЕТЫ:

1. 1 года

2. 5 лет

3. 10 лет

18. О неисправностях в автоклаве сообщают:
ОТВЕТЫ

- старшей медсестре отделения

- главному врачу ЛПУ

- ответственному за безопасную эксплуатацию стерилизатора

- в СЭС

19. Потенциально опасные явления при эксплуатации паровых стерилизаторов:
ОТВЕТЫ:

- низкое давление

- высокое давление

- шум

- вибрация

- электрический ток

- высокая температура

20. Укажите средства индивидуальной защиты персонала:
ОТВЕТЫ:

- термовлагостойкий фартук

- маска

- очки

- рукавицы суконные

- аптечка с лекарственными средствами для оказания первой помощи

21. К обслуживанию автоклавов допускаются лица:
ОТВЕТЫ:

- достигшие 16 лет

- с 18 лет

- возраст не имеет значения

22. Инструктаж по безопасному обслуживанию стерилизаторов проводится:
ОТВЕТЫ:

- ежегодно

- 1 раз в месяц

- 1 раз в 6 месяцев

- не проводится

23. Установка парового стерилизатора производится:
ОТВЕТЫ:

- Районной ГСЭН

- Специалистами «Медтехника»

- Штатным персоналом ЛПУ, имеющим соответствующий допуск

24. Акт об установке стерилизатора подписывается:

ОТВЕТЫ:

- Представителями местного отделения "Медтехника"

- Представителями завода-изготовителя

- Главным врачом ЛПУ

- Лицами учреждения, ответственными по надзору за безопасную эксплуатацию

25.Лицо, ответственное по надзору за стерилизаторами назначается из:
ОТВЕТЫ:

- Инженерно-технических работников

- Медицинского персонала

26. Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию стерилизаторов назначается из:
ОТВЕТЫ:

- Инженерно-технического персонала

- Медицинских работников

- Фармацевтического персонала

27. Первая стерилизация (в начале смены) проводится в:
ОТВЕТЫ:

- Холодном стерилизаторе

- Горячем стерилизаторе

- Предварительно разогретом стерилизаторе

28. В зависимости от расположения загрузочного проема стерилизаторы делятся на:
ОТВЕТЫ:

- Горизонтальные

- Стационарные

- Вертикальные

- Электрические

29. В зависимости от формы стерилизационной камеры стерилизаторы делятся на:
ОТВЕТЫ:

- Вертикальные

- Круглые

- Прямоугольные

- Электрические

30. Курсовое обучение персонала для работы на паровых стерилизаторах проводит:
ОТВЕТЫ:

- Старшая медсестра стерилизационного отделения

- Нач. Мед. ЛГТУ

- Представитель "Медтехники"

- Главный врач ЛПУ

31. Гидравлические испытания стерилизатора проводятся:
ОТВЕТЫ:

- Паром при давлении в 1,5 раза выше рабочего

- Водой при давлении в 1,5 раза выше рабочего

- Водой при максимально разрешенном давлении

32. Плановая проверка манометра проводится:
ОТВЕТЫ:

- 1 раз в год

- Во время технического периоосвидетельствования

- По требованию техника

33. Работоспособность предохранительного клапана проверяется:
ОТВЕТЫ:

- ежедневно перед началом работы

- ежедневно после отключения аппарата от сети       
3.   1 раз в неделю

34. Электробезопасность парового стерилизатора обеспечивает:
ОТВЕТЫ:

- предохранительный клапан

- заземление корпуса

- деревянная решетка на полу

- диэлектрический коврик на полу

35. За документацию парового стерилизатора отвечает:
ОТВЕТЫ:

- обслуживающий персонал

- ответственного лицо

- главная медсестра

- инженер по технике безопасности

36. Фильтр для подачи воздуха в камеру предназначен для:
ОТВЕТЫ:

- согревания воздуха

- очистки воздуха

- стерилизация воздуха

- дезинфекции воздуха

37. Продувка камеры проводится:
ОТВЕТЫ:

1    в каждом цикле стерилизации

- только перед первым циклом

- если проводилась доливка воды в парогенераторе

38. Вода наливается в парогенератор:
ОТВЕТЫ:

1.  не менее 20 литров

- до середины водоуказательной колонки

- столько, сколько хватит для стерилизации, но не выше верхней отметки на водоуказательной колонке

39. Предохранительный клапан необходим для:
ОТВЕТЫ:

- сбрасывания избыточного давления пара из парогенератора

- удаления воздуха из камеры

- регулировки режима стерилизации

40. Электроконтактный манометр необходим 
ОТВЕТЫ:

- измерения давления в камере

- измерения и поддержки рабочего давления в парогенераторе

- измерения рабочей температуры

41. Единицы измерения давления пара:
ОТВЕТЫ:

- кг/см2

- атмосфера

- мм. рт. столба
4    МПА

42. Паровой метод стерилизации - это стерилизация:
ОТВЕТЫ:

- сухим горячим воздухом

- водяным насыщенным паром под избыточным давлением

43. Воздушный метод стерилизации - это стерилизация:
ОТВЕТЫ:

- сухим горячим воздухом

- водяным насыщенным паром под избыточным давлением

44. Перед началом работы на стерилизаторе необходимо проверить:
ОТВЕТЫ:

- защитное заземление

- исправность предохранительных клапанов

- исправность контрольно-измерительных приборов

45. После окончания работы стерилизатора необходимо:
ОТВЕТЫ:

- проверить исправность предохранительных клапанов

- проверить работу измерительных приборов

- отключить электропитание

- убедиться в отсутствии давления в стерилизаторе

46. Открывать дверь стерилизатора при стерилизации флаконов необходимо:
ОТВЕТЫ:

- сразу же после окончания стерилизации

- не ранее 30 минут после окончания стерилизации

- через 120 минут после окончания стерилизации

ОТВЕТЫ: (автоклав)

| 1 | 2,3,5 | 11 | 1 | 21 | 2 | 31 | 2 | 41 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 12 | 3 | 22 | 3 | 32 | 1 | 42 | 2 |
| 3 | 1 | 13 | 1 | 23 | 2 | 33 | 1 | 43 | 1 |
| 4 | 2 | 14 | 1,3,4 | 24 | 1,2 | 34 | 2 | 44 | 1,2,3 |
| 5 | 3 | 15 | 1 | 25 | 1 | 35 | 2 | 45 | 3,4 |
| 6 | 2 | 16 | 3 | 26 | 2 | 36 | 2 | 46 | 2 |
| 7 | 2,3 | 17 | 2 | 27 | 3 | 37 | 1 |  |  |
| 8 | 1 | 18 | 3 | 28 | 1,3 | 38 | 3 |  |  |
| 9 | 3 | 19 | 2,3,4,5,6 | 29 | 2,3 | 39 | 1 |  |  |
| 10 | 3 | 20 | 1,2,3,4 | 30 | 3 | 40 | 2 |  |  |

ВИЧ - ИНФЕКЦИЯ.

- Источником ВИЧ-инфекции для человека являются:

ОТВЕТЫ:

- домашние и дикие животные

- больные ВИЧ-инфекцией

- инфицированные ВИЧ

- Основные пути заражения ВИЧ-инфекцией:

ОТВЕТЫ:

- половой

- трансмиссивный

- парентеральный

- перинатальный

3. Длительность вирусоносительства ВИЧ:
ОТВЕТЫ:

1.    не более 15-30 дней

2.   до нескольких месяцев

3.   до несколько лет

4.	   пожизненно

- Теория происхождения, ВИЧ общепризнанная в мире в настоящее время:

ОТВЕТЫ:

- биологическое оружие

- результат изменения генома человека под

- влиянием природных катаклизмов

- африканская теория

- Зарегистрировано наибольшее количество внутрибольничных вспышек ВИЧ-инфекции в:
ОТВЕТЫ:

- странах Центральной Африки

- США.

- России и Румынии

- Пути передачи ВИЧ-инфекции:
ОТВЕТЫ:

- трансмиссивный

- парентеральный

- перинатальный

- половой

- Риск профессионального заражения при контакте с ВИЧ-инфицированным пациентом может произойти при:

ОТВЕТЫ:

- уколе иглой

- порезе острорежущим предметом

- попадании на верхние дыхательные пути

- Наиболее опасны для заражения биологические жидкости:

ОТВЕТЫ:

1.   кал

2.   слюна

3.   кровь

4.   сперма

9.  Причина, иммунодефицитного состояния при ВИЧ-инфекции заключается в:
ОТВЕТЫ:

- поражении В-клеток

- поражении Т-лимфоцитов

- поражении эритроцитов

- Продолжительность стадии инкубации в соответствии с клинической классификацией ВИЧ-инфекции В. И. Покровского (1989г.):

ОТВЕТЫ:

- стадия инкубации длится от момента заражения до развития оппортунистических инфекций

- стадия инкубации длится от момента заражения до появления генерализованной лимфоаденопатии

- стадия инкубации длится от момента заражения до выработки антител

11. В организме человека ВИЧ - поражает:
ОТВЕТЫ:

1.эритроциты
2.лимфоциты
3.  Тромбоциты

12 Причины, обуславливающие развитие, оппортунистических заболеваний, приводящих больного к смерти:

ОТВЕТЫ:

- снижение иммунитета

- лейкоцитоз

- лимфоцитоз

13. Симптомы, характерные для стадии вторичных заболеваний при ВИЧ - инфекции:
ОТВЕТЫ:

- увеличение нескольких групп лимфоузлов

- диарея

- снижение веса более 10%

- одышка и боли в сердце

14. Наиболее частые оппортунистические инфекции:
ОТВЕТЫ:

1.  пневмоцистоз

2.  саркома Капоши

3.   листериоз

15. Наиболее частые причины смерти при ВИЧ - инфекции:
ОТВЕТЫ:

- туберкулез, токсоплазмоз, листериоз

- оппортунистические инфекции

- онкологические заболевания

16. Лабораторные методы, используемые для диагностики ВИЧ:
ОТВЕТЫ:

- реакция связывания комплимента (РСК) и реакция агглютинации (РА)

- реакция непрямой гемагглютинации (РНГА)

- иммуноферментный анализ (ИФА)

- имминоблот (ИБ)

17. Условия хранения сывороток крови, отобранных для исследования на ВИЧ:
ОТВЕТЫ:

- при температуре не выше 0°С до 2 суток

- при температуре не выше +4°С до 7 суток

- при температуре не выше+8 С до 3 суток

18. Правила доставки крови на ВИЧ-инфекцию в лабораторию:
ОТВЕТЫ:

- в пробирках с резиновой пробкой попутным транспортом

- в пробирках на штативе любым медработником или водителем

- в специальной металлической емкости со штативом в пробирках с пробками медработником или водителем, прошедшим инструктаж

19. При попадании ВИЧ-инфицированной крови на кожу, медсестра должна:
ОТВЕТЫ:

- тщательно вымыть лицо мылом

- протереть лицо сухим ватным тампоном

- протереть 70% раствором спирта, промыть водой с мылом, повторно обеззаразить 70% раствором спирта

20. Доноры крови обследуются на. ВИЧ-инфекцию:
ОТВЕТЫ:

- ежегодно

- 1 раз в 6 месяцев

- при каждой сдаче крови или др. биоматериала

21. Наиболее эффективный метод в борьбе по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции в мире в настоящее время:

ОТВЕТЫ:

- поголовная вакцинация

- антибиотикотерапия

- санитарно-просветительская работы, среди населения

- изоляция больных и инфицированных

22. Лица, относящиеся к группам «повышенного риска» по ВИЧ-инфекции состоят на учете в:
ОТВЕТЫ:

- центрах СПИДа

- кожно-венерологических, наркологических кабинетах.

- территориальных центрах санэпидслужбы

- лечебных учреждениях, по. месту жительства КИЗ

23. Длительность наблюдения за детьми рожденными от ВИЧ - инфицированных матерей:
ОТВЕТЫ:

- 1,6 месяцев

- 3 года

- не подлежат наблюдению

24. За нарушение врачебной тайны при выявлении ВИЧ-инфицированных медработник несет ответственность в виде:

ОТВЕТЫ:

- исправительных работ до 2 лет

- лишение права заниматься медицинской деятельностью на срок от одного до 3 лет

- выговора

25. Мероприятия в отношении кормящих матерей, инфицированных ВИЧ:
ОТВЕТЫ:

- ребенок изолируется от матери

- запрещается грудное вскармливание и осуществляется переход на искусственное

- ограничений не имеется

26. Материал, исследуемый от больного на ВИЧ-инфекцию:
ОТВЕТЫ:

- слизь из зева

- кал

3.   сыворотка крови

- моча

27. Наиболее верно утверждение:

ОТВЕТЫ:

1. заразившийся ВИЧ человек не заразен и не может стать источником инфекции      до появления антител в крови

2.ВИЧ-инфицированным называется, лицо от момента заражения до терминальной стадии заболевания

28. Человек считается ВИЧ-инфицированным, если:
ОТВЕТЫ:

1.  антитела к ВИЧ к сыворотке крови выявлены метолом ИФА отечественными тест-системами с двумя положительными результатами из 2-х или-3-х анализов

2.   антитела к ВИЧ в сыворотке крови выявлены методом ИФА импортными тест-системами

- антитела к ВИЧ в сыворотке крови выявлены методом иммунного блотинга

29. Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в настоящее время в России: 
ОТВЕТЫ:

- пандемия

- спорадические случаи
3    эпидемия

30. Перечислите основные симптомы ВИЧ-инфекции:

ОТВЕТЫ:

- длительная лихорадка

- длительная диарея

- снижение массы тела

- увеличение лимфоузлов

31. При попадании крови пациента на кожу медицинского работника необходимо:
ОТВЕТЫ:

1.   смазать 2% раствором йода

- промыть водой с мылом

- обработать 3 % раствором хлорамина

- обработать 70 % раствором спирта, обмыть водой с мылом и повторно обеззаразить 70% раствором спирта

32. При уколе кожи медицинского работника использованной иглой необходимо:
ОТВЕТЫ:

1.	    обработать рану 2% раствором йода

- обработать рану 5% раствором йода

- выдавить из раны кровь и обработать ранку 5% раствором йода

33. При попадании крови пациента на слизистую оболочку медицинского работника необходимо:
ОТВЕТЫ:

- обработать слизистые 2% раствором борной кислоты

- обработать слизистые 0,05 % раствором марганцовокислового калия

34. Возбудителем ВИЧ - инфекции является:
ОТВЕТЫ:

1     вирус

- простейшие

- бактерии

35. Возбудитель ВИЧ-инфекции:
ОТВЕТЫ:

- устойчив в окружающей среде

- не устойчив в окружающей среде

36. ВИЧ проникает в организм человека:
ОТВЕТЫ:

- через неповрежденную кожу и слизистые

- через поврежденную кожу и слизистые

37. На ВИЧ губительно действует:
ОТВЕТЫ:

- ультрафиолетовое излучение

- 1 % раствор хлорамина

- 3% раствор хлорамина

38. Источником ВИЧ-инфекции является:

ОТВЕТЫ:

- вирусоносители, больные люди

- больные животные, птицы

- больные животные и человек

39. Заражение ВИЧ-инфекции может произойти при:
ОТВЕТЫ:

- пользовании общей посудой

- при переливании крови, препаратов крови, при пересадке органов и тканый

- при пользовании общим туалетом с ванной

40. Медицинский работник, разгласивший данные о ВИЧ-инфицированном больном:
ОТВЕТЫ:

- подвергается административному взысканию

- несет уголовную ответственность

41. ВИЧ-инфекция и СПИД - это:
ОТВЕТЫ

- два разных заболевания

- две формы одного заболевания

- СПИД является терминальной стадией ВИЧ-инфекции

42. Инкубационный период при ВИЧ-инфекции:
ОТВЕТЫ:

- до 7 дней

- до 30 дней

- от 3 недель до 3 месяцев, иногда до года и более

43. К СПИД - ассоциированным инфекциям относятся:
ОТВЕТЫ.

- брюшной тиф, дизентерия, холера

- токсоплазмоз, цитомегаловирусная инфекция

44. Для лабораторной диагностик ВИЧ инфекции используют:
ОТВЕТЫ:

- бактериологические методы диагностики

- серологические методы диагностики

- биохимические методы диагностики

ОТВЕТЫ: (ВИЧ-инфекция)

| 1 | 2,3 | 11 | 2 | 21 | 3 | 31 | 4 | 41 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 12 | 1,2,3 | 22 | 1,2 | 32 | 3 | 42 | 3 |
| 3 | 4 | 13 | 1,2,3 | 23 | 3 | 33 | 2 | 43 | 2 |
| 4 | 4 | 14 | 1,2 | 24 | 1,2 | 34 | 1 | 44 | 2 |
| 5 | 3 | 15 | 2 | 25 | 2 | 35 | 2 |  |  |
| 6 | 2,3,4 | 16 | 3,4 | 26 | 3 | 36 | 2 |  |  |
| 7 | 1,2 | 17 | 2 | 27 | 2 | 37 | 3 |  |  |
| 8 | 3,4 | 18 | 3 | 28 | 3 | 38 | 1 |  |  |
| 9 | 2 | 19 | 3 | 29 | 3 | 39 | 2 |  |  |
| 10 | 3 | 20 | 3 | 30 | 1,2,3,4 | 40 | 2 |  |  |

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ.

- Пути передачи внутрибольничной инфекции:

ОТВЕТЫ:

- парентеральный

- контактный

- воздушно-капельный

- фекально-оральный

- биологический

- химический

2. Санитарно-противоэпидемиологический режим означает проведение комплекта мероприятий:

ОТВЕТЫ:

- по профилактике экзогенных интоксикации

- направленных на пропаганду «Здорового образа жизни»

- По профилактике внутрибольничной инфекции

3.За организацию противоэпидемических мероприятий в больнице отвечает:

ОТВЕТЫ:

- старшая медсестра

- главный врач

- эпидемиолог ЛПУ

- процедурная и палатные медицинские сестры

4. Срок наблюдения за контактными при менингите:

ОТВЕТЫ:

- 10 дней

- 7 дней

- 35 дней

- 1 месяц

- Срок наблюдения за контактными при брюшном тифе:
ОТВЕТЫ.

- 21 день

- 35 дней

- 6 месяцев

- При подозрении на дифтерию мазок берется:
ОТВЕТЫ:

- из слизистой зева и носа

- только из слизистой носа

- Только из слизистой зева

- Повторный осмотр на педикулез проводится:

ОТВЕТЫ:

- ежедневно

- через 10 дней

- при выписке пациента

8.  При выявлении носителя австралийского антигена, текущая дезинфекция проводится:
ОТВЕТЫ:

1. 1% раствором хлорамина

2. 3% раствором хлорамина

3. только 5% раствором хлорамина

9.Срок наблюдения за эпидемическим очагом исчисляется от:
ОТВЕТЫ:

- момента изоляции источника инфекции и проведения дезинфекции в очаге

- момента выявления источника инфекции и перевод в инфекционную больницу

10. Обувь при грибковых заболеваниях кожи обрабатывается в:
ОТВЕТЫ:

- паровоздушной, пароформалиновой камере

- 40% растворе уксусной кислоты

- 5% растворе хлорамина

11. ПК педикуляцидам относятся:

ОТВЕТЫ:

1   сульфолан

- гринцид

- хлорамин

- формалин

- перекись водорода

12.Камерная дезинфекция белья, одежды пациента проводится при:
ОТВЕТЫ.

- обнаружении вшей

- общем загрязнении

- госпитализации, пациента

13. Срок наблюдения за контактными с больным дизентерией:
ОТВЕТЫ.

- 10 дней

- 7 дней

- 21 день

14. При подозрении на менингококковую инфекцию на бактериологическое исследование берете.
ОТВЕТЫ:

- слизь из задней станки глотки

- кровь

- спинномозговая жидкость

- моча

- мокрота

15. Сухую хлорную известь используют для обработки:
ОТВЕТЫ:

- туалетов

- оформленного кала

- жилых помещений

- рвотных масс и испражнений

16. При расчете заявки на дезинфицирующие средства, для стационара учитывается:
ОТВЕТЫ:

1.   количество пациентов

2.  количество, коек

3.  показатель по койко-дням

17. Контактным с больными вирусным гепатитом вводится:
ОТВЕТЫ:

- гамма - глобулин

- интерферон

- сыворотка

18. Иммунногаммаглобулинопрофилактика (ИГТП), проводимая при вирусных гепатитах относится к:

ОТВЕТЫ:

- санитарно- гигиеническим мероприятиям

- санитарно-противоэпидемическим мероприятиям

19. Взрослым пациентам, бывшим в контакте с больным, гепатитом «А» вводится:
ОТВЕТЫ:

1.   3 мл гамма - глобулина

2.   1 мл витамина «В6»

3.   5 мл витамина «Е»

20. Факторы передачи при гепатите «В»:
ОТВЕТЫ:

- кровь

- сперма

- медицинский инструментарий

- продукты питания

- воздух

21. Инкубационный период гепатита «В»:
ОТВЕТЫ:

- 35 дней

- 6 месяцев

- 2 месяца

22. Постельные принадлежности пациента вирусным гепатитом подлежат:
ОТВЕТЫ:

1.   камерной дезинфекции

- стирке в прачечной

- дезинфекции в 2% р-ре соды

23. Палату пациента вирусным, гепатитом при текущей дезинфекции:
ОТВЕТЫ:

- орошают 3% раствором хлорной, из гидропульта

- протирают 1% раствором хлорамина

24. Факторы передачи гепатита «А»:
ОТВЕТЫ:

- пищевые продукты, загрязненные выделениями больного

- руки медперсонала, загрязненные выделениями больного

- шприцы медицинский инструментарий

25. Пути передачи гепатита «В»:
ОТВЕТЫ:

- половой

- парентеральный

- фекально-оральный

- аспирационный

26. Источник инфекции при гепатите «В»:
ОТВЕТЫ:

- медицинский инструментарий

- больной гепатитом

- вирусоноситель

- кровь

27. Предметы ухода за пациентами вирусным гепатитом можно обеззараживать:
ОТВЕТЫ:

- путем двухкратного протирания ветошью, смоченной в 3% растворе хлорамина

- однократным протиранием ветошью, смоченной в 3% растворе хлорной извести

28. Пути передачи гепатита «А»:
ОТВЕТЫ:

- половой

- парентеральный

- фекально-оральный

29. Инкубационный период, гепатита «А»:
ОТВЕТЫ:

1.   35 дней

2.  6 месяцев

- 1 год

30. Посуда больного вирусным гепатитом «А» может быть:
ОТВЕТЫ:

- фактором передачи

- источником инфекции

31. Камерное обеззараживание постельных принадлежностей и белья относится к:
ОТВЕТЫ:

- заключительной дезинфекции

- текущей дезинфекции

32. При подозрении на острую кишечную инфекцию медицинская сестра обязана:
ОТВЕТЫ:

- сообщить дежурному врачу

- оповестить главного врача

- позвонить в инфекционную больницу

33. Выделения больного вирусным гепатитом засыпают сухой хлорной известью:
ОТВЕТЫ:

- в отношении 1:5 на 60 минут

- в отношении 1:2 на 30 минут

34. После дезинфекции, выделения больного (кал, моча, рвотные массы):

ОТВЕТЫ:

- выливают в канализацию

- собирают в отдельную емкость

35. После перевода инфекционного пациента в инфекционный стационар в очаге проводят:
ОТВЕТЫ:

- заключительную дезинфекцию

- текущую дезинфекцию

- профилактическую дезинфекцию

36. Цель заключительной дезинфекции:
ОТВЕТЫ:

- одномоментное уничтожение возбудителя инфекционного заболевания на объектах внешней среды

2.   пациента в отдельную палату исключение, контакта с родственниками и   окружающими  пациентами

37. Инструктаж персонала поликлиники о противоэпидемических мероприятиях проводит:

ОТВЕТЫ:

- старшая медсестра

- заведующий поликлиникой

- заведующая кабинетом саналогии

- эпидемиолог или помэпидемиолога поликлиники

38. От внутрибольничной инфекции могут пострадать:
ОТВЕТЫ:

- амбулаторные пациенты

- госпитализированные больные

- медицинский персонал

- родственники больного

39. Отделения повышенного риска по ВБИ:
ОТВЕТЫ:

- ожоговое

- родильное

3.   хирургическое

- урологическое

- кардиологическое

- терапевтическое

40. Причины роста внутрибольничной инфекции (ВБИ):
OTBЕТЫ:

- научно-технический прогресс в медицине

- применение новых дезинфицирующих средств

- несоблюдение правил по профилактике ВБИ

- низкий иммунитет населения к инфекционным заболеваниям

41. При выявлении инфекционного пациента в стационаре, персонал:

ОТВЕТЫ:

- Организует и проводит текущую дезинфекцию

- изолирует пациента от остальных и организует доставку пациента домой

- срочно отправляет пациента, на любом транспорте, в инфекционную больницу

42. Задача текущей дезинфекции в очаге:
ОТВЕТЫ:

- уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний, выделяемых пациентами во внешнюю среду

- только уничтожение возбудителей анаэробной инфекции

43. Текущая уборка процедурного кабинета проводится:
ОТВЕТЫ:

- не менее 2 раз в сутки

- перед началом работы, I раз в день

44. Для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения разрешается
использовать:

ОТВЕТЫ:

- I % раствор хлорамина

- 2% раствор питьевой соды

- 5% раствор питьевой соды

45. Контроль качества предстерилизационной очистки шприцев и игл должен проводиться:
ОТВЕТЫ:

- процедурной сестрой ежедневно, перед каждой стерилизацией

- процедурной сестрой - один раз в неделю

46. Смена халата медицинской сестры процедурного кабинета должна проводиться:
ОТВЕТЫ:

- ежедневно

- 2 раза в неделю

- I раз в неделю

47. Полотенце для рук процедурной сестры должно меняться:
ОТВЕТЫ:

- ежедневно

- 2 раза в неделю

48. Стерильный стол в процедурном кабинете накрывается:
ОТВЕТЫ:

- перед началом работы, на одну смену

- накануне вечером

49. Щетки для обработки рук процедурной медсестры используются:
ОТВЕТЫ:

- только после проведения манипуляций, интенсивно загрязняющих руки

- перед каждым накрытием стерильного стола

50. При повреждении кожи рук медсестры, во время манипуляции проводимой ВИЧ-        инфицированному, необходимо:

ОТВЕТЫ:

- выдавить кровь из раны, обработать, рану 5% спиртовым раствором йода

- обработать рану 5% спиртовым раствором йода

- обработать рану 0,05% раствором марганцовокислого калия

51. При попадании крови в глаза необходимо:

ОТВЕТЫ:

- закапать 0,05% раствор марганцовокислого калия

- 70% спирт или закапать альбуцид

52. Изделия однократного применения подлежат дезинфекции в растворе:
ОТВЕТЫ:

- 5% хлорамина

- 6% перекиси водорода

- 0,5% нейтрального гипохлорида калия

- 3% хлорамина

53. После забора крови, медицинская сестра промыла инструменты под проточной водой:
ОТВЕТЫ:

- действие медсестры правильное

- действие медсестры неправильное

54. Дезинфекция использованных одноразовых шприцов проводится в:
ОТВЕТЫ:

- процедурном кабинете

- кабинете старшей сестры

- на посту палатной сестры

- в центральной стерилизационной

55. Химический метод стерилизации:
ОТВЕТЫ:

- дезоксон - 1 (1%) в течение 45 минут

- глютаровый альдегид 2,5% при температуре 18-20 С по Цельсию в течении 6 часов

- 3% перекись водорода - 6 часов

56. Срок хранения стерильных изделий в асептических условиях без упаковки:
ОТВЕТЫ:

1. 6 часов

2. 3 суток

3.   20 суток

57. Растворы Сайдекса и Глутарала могут быть использованы для стерилизации до:
ОТВЕТЫ:

- 14 суток при условии погружения изделия в раствор в сухом виде

- одного месяца, при соблюдении определенных условий

58. При химическом контроле с использованием сахарозы при 160°С - 2,5 часа сахароза:
ОТВЕТЫ.

- плавится

- не изменяет свою форму и структуру

- растает и образуется сироп

59.Раствор Дезоксона - I для стерилизации можно применять:
ОТВЕТЫ:

- в течение 24 часов

- однократно

- до изменения окраски раствора

60. Режим стерилизации нейтральным  анолитом, получаемом на установке «СТЭЛ»

ОТВЕТЫ:

- 0,03% -IOC- (время в соответствии с режимом аппарата)

- 0,03% -18°С - (время не играет роли)

61. Наименование объектов при химическом методе стерилизации:
ОТВЕТЫ:

1.   шприцы, иглы, хирургические инструменты

2.  ватные шарики

- изделия из металла, стекла

- резина, полимерные материалы

- х/бумажная ткань

62. Стерилизующий агент при химическом методе стерилизации:
ОТВЕТЫ:

- перекись водорода

- хлорамин, формалин

- сайдекс или глутарал

- лизоформин 3000

- нейтральный анолит

63. Стерилизация инструментария химическим методом проводится в закрытой емкости:
ОТВЕТЫ:

- из стекла

- из пластмассы

- покрытой эмалью, без повреждений

- из металла или керамики

64. Виды контроля качества стерилизации при паровом методе:
ОТВЕТЫ:

- бактериологический

- биологический

- химический

- термический

- технический

65. Сроки хранения стерильности медицинских изделий при вскрытии бикса:

ОТВЕТЫ:

- 10 дней

- 7 дней

- 3 дня

- 1 день

66. Изделия из резины стерилизуются при режиме.

ОТВЕТЫ:

- 1,1 атмосфер - 120 С - 45-минут

- 2 атмосфер - 132°С - 30 минут

- 2 атмосфер - 132 С - 20 минут

67. Срок хранения изделий простерилизованных в 2-х слойной мягкой упаковке из крепированной бумаги:
ОТВЕТЫ:

- 20 суток

- 1 год

68. Срок хранения изделий простерилизованных в однослойном прозрачном или комбинирован ном пакете «СТЕРИКИНЧ»:
ОТВЕТЫ:

1. до 1 года

2. 20 суток

3. 1 месяц

69. Химический контроль стерильности при режиме 132°С - 2 атмосферы - 20 минут:
ОТВЕТЫ:

- бензойная кислота

- алиментарная сера

3.   Д-маноза

4.Никотинамид

5.   мочевина

70. Неостывшие биксы из ЦСО (Центрального стерилизационного отделения) выдавать:
ОТВЕТЫ:

- разрешается

- не разрешается

71. Срок хранения стерильности изделий простерилизованных в биксах без фильтра:
ОТВЕТЫ:

- 3 суток

- 1 день

- 20 суток

72. Срок хранения стерильности изделий простерилизованных в двойной мягкой упаковке из бязи:
ОТВЕТЫ:

1.  3 суток

2.   1 день

3.   20 суток

73. Срок хранения стерильности изделий простерилизованных в бумаге мешочной влагопрочной:
ОТВЕТЫ:

1. 3 суток

2. 6 суток

74. Срок хранения стерильности изделий простерилизованных в биксе с фильтром:

ОТВЕТЫ:

- 20 суток

- 30 дней

75.  Паровой метод стерилизации проводится в:
ОТВЕТЫ:

- паровых стерилизаторах

- воздушных стерилизаторах

- кастрюле, с крышкой

76. Химический контроль стерилизации- при режиме 132°С - 20 минут - 2 атмосфер:
ОТВЕТЫ:

- мочевина

- никотинамид

- ТВИИС-132°С

- бензойная кислота

77. Химический контроль качества стерилизации при режиме 1,1 атмосфер - 120°С - 45 мин:
ОТВЕТЫ:

- бензойная кислота

- сера алиментарная

- ТВИИС-120°С

- Мочевина

- никотинамид

78.  Химический контроль при воздушном методе стерилизации проводится:
ОТВЕТЫ.

- сахарозой

- тиомочивиной

- винной кислотой

- бензойной кислотой

- аспирином

79. Режимы при паровом методе стерилизация:
ОТВЕТЫ:

- 2атм. 132°С-20 минут

- 1,1 атм. - 120°С - 45 минут

- 36О°С-2,5 часа

- 180°С- 1 час

80.  Объекты стерилизации при паровом методе стерилизации:

ОТВЕТЫ:

- изделия из металла, стекла

- резиновые перчатки

- текстильный материал

- изделия из полимерных материалов

- только изделия из х/бумажнои ткани

81. Медицинская сестра простерилизовала шприцы воздушным методом в открытом виде. Тактика медсестры:

ОТВЕТЫ:

1. правильная

2.    неправильная

82. Химические вещества для контроля стерильности при воздушном методе ставятся (при объеме камеры до 80 куб. дм):
 ОТВЕТЫ:

1.   в 5 точках

2.   в 3 точках

3.   на одной полке

83. Время начала стерилизации при воздушном методе отсчитывается с:

ОТВЕТЫ:

- моменты поднятия температуры до 132°С

- момента закрытия сухожарового шкафа

- момента, поднятия температуры до 160°С

- момента поднятия температуры до 180 С

84. Воздушный метод стерилизация проводится в:

ОТВЕТЫ:

- автоклаве

- сухожаровом шкафу

- в специальном помещении при температуре 100°С

85. Воздушный метод стерилизации проводится в:
ОТВЕТЫ:

- открытом виде - без упаковки

- крафт - пакетах

3.      мешочной непропитанной бумаге
4.  мешочной влагопрочной бумаге

5.     упаковке из хлопчатобумажной ткани

86. В качестве контроля температурного режима в воздушный стерилизатор закладывается:
ОТВЕТЫ:

- левомицетин

- бензойная кислота

- сера алиментарная, очищенная

- фуксин

87. Изделия, простерилизованные воздушным методом, в упаковке из бумаги мешочной непропитанной:

ОТВЕТЫ:

- могут храниться З суток

- используются в течение суток

- хранятся до 20 суток

88. Срок хранения изделий в упаковке из бумаги мешочной влагопрочной:

ОТВЕТЫ:

- 3 суток

- 20 суток

- 1 сутки

89. Изделия, простерилизованные без упаковки используются:
ОТВЕТЫ:

- непосредственно после стерилизации

- в течение суток, в асептических условиях

90. Химический контроль качества стерилизации воздушным методом при режиме 180С – 60 минут:

ОТВЕТ:

- тиомочевина

- гидрохинон

- кислота винная

- индикаторы воздушной стерилизации

- бензойная кислота

91. Химических контроль качества стерилизации воздушным методом при режиме 160°С - 2,5 часа:

ОТВЕТЫ:

- левомицетин

- индикатор воздушной стерилизации

- сера алиментарная, очищенная

- сахароза

92. После проведения предстерилизационной очистки- изделий медицинского назначения показана:

ОТВЕТЫ:

- сушка горячим воздухом до полного исчезновения влаги

- стерилизация одним из методов, без предварительной сушки изделия

- сушка в открытом виде до полного исчезновения влаги

93. Методы стерилизации:
ОТВЕТЫ:

- паровой

- воздушный

- химический

- газовый

- механический

94. Воздушный метод стерилизации применяется для изделий из:
ОТВЕТЫ:

- металла

- хлопчатобумажной ткани

- стекла

- силиконовой резины

95. Азопирамовая проба, ставится:

ОТВЕТЫ:

- на горячих инструментах

- при температуре окружающей среды свыше ЗО°С

- при - комнатной температуре

96. Раствор азопирама хранится:

ОТВЕТЫ:

- на ярком свете

- вблизи нагревательных, приборов

- в холодильнике

97. Пригодность рабочего раствора азопирама проверяют нанесением:
ОТВЕТЫ:

- 2х - Зх капель раствора на кровяное пятно

- 2х -3х капель раствора на стерильный ватный шарик

98. Для постановки фенолфталеиновой пробы готовят:
ОТВЕТЫ:

- 1 %- ный спиртовой раствор фенолфталеина

- 5% спиртовой раствор фенолфталеина

99. Рабочий раствор азопирама готовят:
ОТВЕТЫ:

- непосредственно перед постановкой пробы

- накануне, за день до постановки пробы

100. Рабочий раствор азопирама готовится смешиванием равного количества:
ОТВЕТЫ:

- азопирама

- 3% перекиси водорода

- 5% спиртового раствора амидопирина

101. Рабочий раствор азопирама может быть использован в течение:
ОТВЕТЫ:

1.   1-2 часов

- 24 часов

- 7 дней

102.  При положительной амидопириновой пробе повторный контроль инструментов проводят:
ОТВЕТЫ.

1.    ежедневно до получения 10 - кратного отрицательного результата

2.    до получения, отрицательного результата

103. Реактив для проведения азопирамовой пробы готовят из:
ОТВЕТЫ:

- 1,0 - 1,5% раствора солянокислого анилина

- 95% этилового спирта

- 70% этилового спирта

104. Готовый исходный раствор азопирама хранится в закрытом флаконе при:
ОТВЕТЫ:

1.   4°С (в холодильнике) - 2 месяца

- 18-20°С (в темном помещении) - 1 месяц

- 18-20°С-2месяца

105. Умеренное пожелтение реактива в процессе хранения без выпадения осадка:
ОТВЕТЫ:

- не снижает его рабочих качеств

- снижает качество реактива

106. Реактив для постановки амидопириновой пробы готовят смешиванием в равных количествах  (по 2-3 мл.):

ОТВЕТЫ:

- 5% спиртового раствора амидопирина

- 30% уксусной кислоты

- 3% раствора перекиси водорода

- 6% раствора перекиси водорода

107. При постановке амидопириновой пробы контролю подлежат:
ОТВЕТЫ:

- поршень шприца

- цилиндр шприца с наружной и внутренней стороны

- иглы, канюля

- только канюли и иглы

108. Мойка каждого изделия в моющем растворе проводится в течение.
ОТВЕТЫ:

- 0,5 минут (30 секунд)

- 1 минуты (60 секунд)

109. Ополаскивание инструментов проточной водой после моющего средства «Биолот» проводится в течение:

ОТВЕТЫ:

1    3 минуты

- 5 минут

- 10 минут

110. Ополаскивание изделий медицинского назначения под проточной водой после моющих средств «Лотос», «Лотос - автомат» проводится в течение:

ОТВЕТЫ:

- 10 минут

- 3 минуты

- 5 минут

111. При применении питьевой соды для предстерилизационной очистки:
ОТВЕТЫ:

- изделие ополаскивается только дистиллированной водой

- каждое изделие ополаскивается вначале проточной водой, затем дистиллированной

112. При предстерилизационной очистке медицинского инструментария замачивание в моющем средстве проводится:

ОТВЕТЫ:

- при полном их погружении в раствор

- в зависимости от вида моющего средства

113 Режим предстерилизационной очистки при применении моющего средства «Лотос»:

ОТВЕТЫ:

- 50°С-15 минут

- 40 С - 15 минут

- 60 С-10 минут

114. Режимы предстерилизационной очистки при применении средства «Бланизол»:

ОТВЕТЫ:

- (18-20°С)-1%- 15 минут

- (5О°С%-5 минут

115. Для контроля изделия на скрытую кровь берется:
ОТВЕТЫ:

- 5-6 изделий

- 1% обработанных изделий

- не менее 50% изделий

116. Моющий раствор подлежит замене:
ОТВЕТЫ:

1.	 при изменении его окраски

2. каждые три часа

3. при снижении температуры ниже 50°С

117. Температура моющего раствора во время замочки инструментария:
ОТВЕТЫ:

1.	 поддерживается в пределах 40 -50°С

2. не поддерживается

3. поддерживается в зависимости от вида моющего средства

118. Для приготовления моющего раствора было взято 5 грамм «Астры», до 1 литра воды и:
ОТВЕТЫ:

1.	   6% перекиси водорода 78 мл

2.   6% перекиси водорода 156 мл

119. Контроль качества предстерилизационной обработки инструментария процедурной сестрой проводится:

ОТВЕТЫ:

1.	 1 раз в неделю

2. 1 раз в 10 дней

3. ежедневно

120.Ополаскивание шприцев и игл под проточной водой от моющего раствора проводится:

ОТВЕТЫ:

1. в зависимости от вида моющего средство от 3 до 10 минут

2.в течение 10 минут

121. Наличие остатков моющих средств на инструментах проверяется с помощью:
ОТВЕТЫ:

1.	фенолфталеиновой пробы

2. азопирамовой или амидопириновой пробы

122. Время выдержки 5% осветленного раствора гипохлорида кальция:
ОТВЕТЫ:

1.	 12 часов

2. 24 часа

3. 30 минут

123. Положительная реакция на наличие скрытой крови дает:
ОТВЕТЫ:

1.  розовое окрашивание

2. сиренево-фиолетовое окрашивание

124. Стерилизация скальпелей, ножниц проводится в.6%перекиси водорода в течение:
ОТВЕТЫ:

1.    3 часов при температуре 50°С

- 6 часов при температуре 18°С

- 6 часов при температуре 50°С

125. Для приготовления моющего раствора из средства «Биолот»:
ОТВЕТЫ:

- используется 3% перекись водорода

- перекись водорода не используется

126. Химическая очистка инструментария из нержавеющей стали проводится:
ОТВЕТЫ:

- 1 раз в неделю

- 1-2 раза в квартал

- 1 раз в год

127. При проведении инъекции кровь попала на руки процедурной сестры. Тактика мед. сестры:
ОТВЕТЫ:

- необходимо вымыть руки под проточной водой

- дважды обработать руки 1% раствором хлорамина

128. Для приготовления моющего комплекса берут 5 грамм порошка, до 1 литра      воды и:
ОТВЕТЫ:

- пергидроль 33% - 14,5 - 15 мл

- пергидроль 30% - ] 7 мл

129.  Амидопириновая проба проводится для определения остатков:
ОТВЕТЫ:

- крови

- хлора

- моющего средства

130. Азопирамовая проба проводится для определения остатков:
ОТВЕТЫ:

- крови

- гноя

- хлора

- моющего средства

131. Моющий раствор и средства «Луч» готовят:	
ОТВЕТЫ:

- в емкостях из любого материала

- только в эмалированной кастрюле

- только в стеклянной посуде

132. Средство «Луч» предназначено для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения из:

ОТВЕТЫ:

- металла

- стекла

- резины и пластмасс

- каучука

133. Средство. «Луч» применяется ввиде водных растворов в концентрации:
ОТВЕТЫ:

- 1%

- 0,5%

- 3%

- 5%

134. После мойки изделия в моющем средстве «Зифа» ополаскивание изделия проводится:

ОТВЕТЫ:

- под проточной водой в течение 3 минут

- в течение 1 минуты

- полными погружением на 10 минут в питьевую. Водопроводную воду

135. Для приготовления 3 литра моющего средства «Зифа» необходимо: ОТВЕТЫ:

- 5 гр. порошка и 995 мл воды

- 50 гр. порошка и 950 мл воды

136. Средство «Зифа» применяется ввиде водных растворов в концентрации (по препарату):
ОТВЕТЫ:

1.  0,5 %

2.  1 %

3.  3 %

4.  5%

137. Моющее средства «Зифа» обеспечивает предстерилизационную очистку:
ОТВЕТЫ:

- изделий медицинского назначения из металла

- изделий из резины и стекла

- пластмассовых изделий

- только изделий из металла

138. Моющий раствор с использованием средства «Зифа» может быть использован:
ОТВЕТЫ:

- дважды в течение рабочей смены, если его внешний вид не изменился

- до 6 раз, если внешний вид раствора не изменился

139. Срок годности моющего раствора из средства «Зифа»:
ОТВЕТЫ:

- 1 рабочая смена (6 часов)

- 12 часов

- 24 часа

140. При попадании дезинфицирующего средства, на кожу следует:
ОТВЕТЫ:

1.   немедленно промыть проточной водой

- обработать 70% спиртом

- смазать вазелином

141. Дезинфекция шпателей проводится кипячением в:
ОТВЕТЫ:

- 2% содовом растворе - 15 минут

- дистиллированной воде - 30 минут

- 1% хлорамине - 15 минут

142. Дезинфекция медицинских термометров проводится в растворе:
OTBЕТЫ:

- 0,5% хлорамина - 30 минут

- 2% хлорамина-5 минут

- 2,5% раствор хлоргексидина — 30 минут

- 6% перекиси водорода - 60 минут

143. Медицинские термометры после дезинфекции хранятся в:
ОТВЕТЫ:

- сухом виде

- тройном растворе

- 3 % хлорамине

144. Дезинфекция резиновых грелок, пузырей для льда проводится
ОТВЕТЫ:

- 2 - кратным протиранием ветошью смоченной 1% хлорамином с интервалом 15 минут

- однократным протиранием ветошью, смоченной 3% хлорамином

145. Наконечники для клизм обеззараживаются в растворе:
ОТВЕТЫ:

- 3% хлорамина - 60 минут

- 2% питьевой соды - кипячением в течении 15 минут

- 0,05% нейтрального анолита 30 минут

- 4% перекиси водорода - 90 минут

- 3% перекиси водорода - 15 минут

146.  После дезинфекции наконечники промываются и подвергаются:

ОТВЕТЫ:

- предстерилизационной очистке

- стерилизации

147. Дезинфекция и предстерилизационная очистка объединяются в один этап при использовании:
ОТВЕТЫ:

- 1 % питьевой соды

- 2 % питьевой соды

- 3% хлорамина

148. Режим дезинфекции нейтральным анолитом (установка - СТЭЛ):

ОТВЕТЫ:

- 0,05% -30 минут

- 0,05 % - 60 минуг

149. Нейтральный анолит, Виркон, Лизетол можно использовать:
ОТВЕТЫ:

- для дезинфекции и предстерилизационной очистки

- только для дезинфекции

150. Химический метод дезинфекции изделий медицинского назначения:
ОТВЕТЫ:

- 70% спирт - 30 минут

- 6% перекись водорода - 60 минут

- 70% спирт - 60 мину

- 3 % перекись водорода- 60 минут

151. Дезинфекция и одновременная предстерилизационная очистка ЛИЗОФОРМИНОМ - 3000:
ОТВЕТЫ:

- проводится при режиме (1,5%-ЗО минут)

- осуществляется при режиме (0,75% - 30 минут)

152. Концентрация раствора и время дезинфекции при применении «Деохлор»:
ОТВЕТЫ:

- 1таблетка на 10 литров воды - 30 минут

- 1 таблетка на 1 литр воды - 30 минут

153. Концентрация раствора и время выдержки при применении «Дезоформ»:
ОТВЕТЫ:

- 5% -10 минут

- 3% - 30 минут

- 1% -60 минут

- 5% - 60 минут

154. «Деэоформ» и «Бланизол» могут быть применены для:
ОТВЕТЫ:

- одновременной дезинфекции и предстерилизационной очистки

- одномоментного проведения всех этапов обработки медицинского инструментария

155. Режимы химического метола стерилизации изделий медицинского назначения;
ОТВЕТЫ:

- 6% перекись водорода при температуре 18°С - б часов

- 6% перекись водорода при температуре 50°С - 3 часа

- 3% перекись водорода при температуре 50 С - 3 часа

156. Режимы химического метода стерилизации с применением раствора Сайдекс или Глутарол:
ОТВЕТЫ:

- 2%-18°С-4часа

- 2 %- 18°С -10 часов

- 1%-180С-24часа

157. Режим стерилизации изделий из металла, стекла с применением Сайдекса или Глутарала:
ОТВЕТЫ:

1    2% - 18°С - 4 часа 2.   1% - 50°С - 4 часа

158. Режим стерилизации изделий из полимерного материала с применением Сайдекса или Глутарала:

OTBЕТЫ:

- 2%-18°С-10часов

- 1%-18°С~24часа

159. Режим дезинфекции изделий медицинского назначения средством «Гибитан»:
ОТВЕТЫ:

- 2,5%-30 минут

- 2,5% - 240 минут

- 2,5% - 120 минут

160. Режим дезинфекции изделий медицинского назначения хлоргексидином:
  ОТВЕТЫ:

- 2,5% -30 минут

- 2,5%-120 минут

- 2,5%-60 минут

161. Режимы дезинфекции с применением дезинфицирующего агента «Лизоформин 3000»
ОТВЕТЫ:

- 2%-15 минут

- 1,5%-30 минут

- 0,75%- 60 минут

4    0 75% - 30 минут

162. Режим дезинфекции изделий медицинского назначения дезинфицирующим агентом «Пресепт»

ОТВЕТЫ:

- 0,1%-90 минут

- 0,5%-90минут

- 1% - 60 минут

163. Дезинфекция медицинского инструментария средством «Сайдекс» проводится при режиме:
ОТВЕТЫ:

- 2% - 15 минут

- 2% - 60 минут

- 2% - 20 минут

164. Режим дезинфекции при применении «Глутарал»
ОТВЕТЫ:

- 2%-15 минут

- 2% - 30 минут

- 2%-60 минут

165. Инструменты из металла, изделия из стекла можно дезинфицировать:
ОТВЕТЫ:

- сухим горячим воздухом при режиме 120°С - 45 минут

- сухим горячим воздухом при режиме 160°С - 2,5 часа

166. Дезинфекция инструментария сухим горячим воздухом проводится:
ОТВЕТЫ:

- без упаковки (на лотках), в воздушном стерилизаторе

- только в упаковке из бязи, в воздушном стерилизаторе

167. Химический метод дезинфекции медицинского инструментария проводится в:
ОТВЕТЫ:

- 3% хлорамине - 60 минут

- 5% хлорамине - 240 минут

- 1% хлорамине-60 минут

168. Химический метод дезинфекции медицинского инструментария проводится в:
ОТВЕТЫ:

- закрытых емкостях из стекла, пластмассы

- открытых емкостях, покрытых эмалью

- закрытых емкостях, покрытых эмалью

169. Физический метод дезинфекции:

ОТВЕТЫ:

- кипячение

- протирание, выколачивание

- обработка хлорамином

170. Методы дезинфекции:
ОТВЕТЫ:

1.   физический

2.   химической

3.   биологический

171. Инструменты из металла, изделия из стекла, резины можно дезинфицировать:
ОТВЕТЫ:

1.	  кипячением

2. замачиванием в моющем средстве Лотос, Биолот

172. Физический метод можно применять при дезинфекции изделий из:
ОТВЕТЫ:

1.	 термостойких полимерных материалов

2. термолабильных полимерных материалов

173. Основной принцип асептики:
ОТВЕТЫ:

1.	 все, что попадает в рану должно быть уничтожено

2. все, что соприкасается с раной должно быть стерильным

174. Уничтожение болезнетворного начала на различных объектах внешней         среды - это:

ОТВЕТЫ:

1.	 дезинфекция

2. стерилизация

3. асептика

4. антисептика

175. Дезинфекция уничтожает:
ОТВЕТЫ:

1.	 все формы жизнедеятельность микронов

2. только вегетативные формы микробов

176. При попадании крови ВИЧ-инфицированного пациента на руки медицинской сестры необходимо:

ОТВЕТЫ:

1.  сообщить об этом старшей сестре отделения

2. обработать рану 70% спиртом, вымыть под проточной водой с мылом, повторить обработку спиртом

3. обработать кожу 5% спиртовым раствором иода

177. Инфекционная безопасность - это:
ОТВЕТЫ:

1.   комплекс мероприятий по профилактике ВБИ

2.   обработка изделий медицинского назначения

178. Контроль качества дезинфекции проводится постановкой:
ОТВЕТЫ:

- йод - крахмальной пробы

- Фенолфталеиновой пробы

- азапирамовой пробы

179. Режимы стерилизации при воздушном методе:
ОТВЕТЫ:

- 160°С-2,5 часа

- 180°С-1час

- 160°С-1час

- 180°С - 2,5 часа

180. Влажная уборка помещений стационара должна проводиться не менее:
ОТВЕТЫ:

- 2 раз в сутки с применением дезинфицирующих средств

- 3 раз в сутки с применением моющих средств

- одного раза с применением дезинфицирующих средств

181. В зимнее время проветривание палат проводят не реже:
ОТВЕТЫ:

- 2-3 раз в день

- 1 раза в день

- чем через каждые три часа

182. На каждого стационарного пациента должны быть:
ОТВЕТЫ:

- две подушки

- столько подушек, сколько он захочет

- не менее трех подушек

183. 3% раствор хлорной извести готовится из трех литров маточного раствора и:
ОТВЕТЫ:

- воды до 10 литров

- воды до 3 литров

184. Пути передачи внутрибольничной инфекции:

ОТВЕТЫ:

- искусственный - артифициальный

- естественный

- комбинированный

185. Источник инфекции при сыпном тифе:
ОТВЕТЫ:

- зараженные вши

- постельное белье пациента

- больной человек

- выделения больного

186. Обязательность назначения дезинфекции в очаге определяет:
ОТВЕТЫ:

- наличие источника возбудителей

- наличие факторов передачи

- стойкость возбудителя во внешней среде

187. Контактные с больным гепатитом «В» подлежат наблюдению в течение:
ОТВЕТЫ:

1.  6 месяцев

2. 35 дней

188. Источником инфекции при гепатите «А» является:

ОТВЕТЫ:

- больной человек

- столовая посуда

- предметы ухода

189. Столовая и чайная поезда больного вирусным гепатитом обеззараживается путем:
 ОТВЕТЫ:

- кипячения в 2% р-ре пищевой соды в течении 15 минут

- замачивания в 3% растворе хлорамина на 30 минут

- замачивания в 3% растворе хлорамина на 60 минут

190. Остатки пищи, больного гепатитом засыпают сухой хлорной известью в соотношении:

ОТВЕТЫ:

- 1:5

- 1:2

191. Внутрибольничная инфекция вызывается:

ОТВЕТЫ:

- только вирусами

- только кишечной палочкой

- любыми бактериями и вирусами

192. Перчатки загрязненные кровью в ходе работы, обрабатываются:

ОТВЕТЫ:

1    3% хлорамином

- 1% хлорамином

- 0,5% хлорамином

193. Генеральная уборка процедурного кабинета проводится:
ОТВЕТЫ:

- 1 раз в неделю

- 1 раз в 10 дней

194. Генеральная, уборка процедурного кабинета проводится:
ОТВЕТЫ:

- 5% раствором хлорамина

- 6% перекисью водорода с добавлением 5 гр. моющего средства на 1 литр перекиси водорода

- 3% раствором хлорамина

195. После стерилизации химическим методом каждое изделие промывается:
ОТВЕТЫ:

- дистиллированной водой

- стерильной водой, дважды

196. Ватные шарики и изделия из х/бумажной ткани стерилизуются:
ОТВЕТЫ:

- стерилизуются паровым методом

- воздушным методом

- стерилизуются только химическим методом

197. Срок хранения стерильных изделий простерилизованных в бумаге мешочной  непропитанной:

ОТВЕТЫ:

- 20 суток

- 3 суток

- 1 день

198. Выбор метода стерилизации зависит от:
ОТВЕТЫ:

- особенностей стерилизуемого изделия

- степени загрязненности изделия

199. Срок хранения изделий в упаковке из двухслойной бумаги, крепированной для медицинских целей:

ОТВЕТЫ:

- 20 суток

- 3 суток

- 7 дней

200. При температуре, окружающей, среды выше 25°С

рабочий раствор азопирама используется:
ОТВЕТЫ:

- в течение 30-40 минут

- в течение 1-2 часов

201. Режим стерилизации при воздушном методе:
ОТВЕТЫ:

- 180 С-60 минут

- 180°С - 2,5 часа

- 160°С - 60 минут

202. Положительная реакция при проведении амидопириновой пробы:
ОТВЕТЫ:

- бывает при наличии остатков крови

- может быть при наличии остатков лекарственных средств

- при наличии остатков моющего средства

203. Режим предстерилизационной очистки при использовании средства «Биолот»:
ОТВЕТЫ:

- 40°С- 15 минут

- 50°С-15 минут

- 20°С-5минут

204. Моющий раствор может подогреваться до 6 раз при использовании порошка: ОТВЕТЫ:

- Лотос, Лотос-автомат

- Айна, Астра, Маричка

205.  Для приготовления моющего комплекса берут 5 грамм порошка, до 1 литра воды и:

ОТВЕТЫ:

- 3% перекись водорода - 156 мл

- 6% перекись водорода - 78 мл

- 3% перекись водорода - 50 мл

206. Средство «Зифа» предназначено для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения:

ОТВЕТЫ:

- ручным способом

- механизированным способом

207.  Средство «Зифа» в процессе использования можно подогревать:
ОТВЕТЫ:

- дважды до температуры 50°С

- 6 раз до температуры 40°С

208.  Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится при режиме:
ОТВЕТЫ:

- 6% перекись водорода - 60 минут

- 6% перекись водорода - 2,5 часа

209. 20% спиртовой раствор хлоргексидина - это:
ОТВЕТЫ:

- Гибитан

- Сайдекс

- Пресепт

210. Комплекс мер по предупреждению попадания микробов в рану при медицинских манипуляциях - это:
ОТВЕТЫ:

- асептика

- антисептика

- заключительная дезинфекция

- текущая дезинфекция

ОТВЕТЫ: (санитарно-эпидем.режим)

| 1 | 1234 | 41 | 123 | 81 | 1 | 121 | 1 | 161 | 123 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 42 | 1 | 82 | 1 | 122 | 2 | 162 | 3 |
| 3 | 3 | 43 | 1 | 83 | 4 | 123 | 2 | 163 | 2 |
| 4 | 1 | 44 | 2 | 84 | 2 | 124 | 2 | 164 | 3 |
| 5 | 1 | 45 | 1 | 85 | 123 | 125 | 2 | 165 | 1 |
| 6 | 3 | 46 | 1 | 86 | 1 | 126 | 2 | 166 | 1 |
| 7 | 2 | 47 | 1 | 87 | 1 | 127 | 2 | 167 | 1 |
| 8 | 2 | 48 | 1 | 88 | 1 | 128 | 1 | 168 | 1 |
| 9 | 1 | 49 | 1 | 89 | 1 | 129 | 1 | 169 | 1 |
| 10 | 12 | 50 | 1 | 90 | 12 | 130 | 1 | 170 | 12 |
| 11 | 12 | 51 | 2 | 91 | 1 | 131 | 3 | 171 | 1 |
| 12 | 1 | 52 | 4 | 92 | 1 | 132 | 12 | 172 | 1 |
| 13 | 2 | 53 | 2 | 93 | 1234 | 133 | 2 | 173 | 2 |
| 14 | 123 | 54 | 1 | 94 | 13 | 134 | 3 | 174 | 14 |
| 15 | 4 | 55 | 1 | 95 | 3 | 135 | 2 | 175 | 2 |
| 16 | 3 | 56 | 1 | 96 | 3 | 136 | 1 | 176 | 2 |
| 17 | 1 | 57 | 1 | 97 | 1 | 137 | 123 | 177 | 1 |
| 18 | 2 | 58 | 1 | 98 | 1 | 138 | 2 | 178 | 1 |
| 19 | 1 | 59 | 1 | 99 | 1 | 139 | 1 | 179 | 12 |
| 20 | 123 | 60 | 1 | 100 | 23 | 140 | 1 | 180 | 1 |
| 21 | 2 | 61 | 134 | 101 | 1 | 141 | 1 | 181 | 1 |
| 22 | 1 | 62 | 135 | 102 | 2 | 142 | 1 | 182 | 1 |
| 23 | 1 | 63 | 1 | 103 | 2 | 143 | 1 | 183 | 1 |
| 24 | 12 | 64 | 1 | 104 | 1 | 144 | 1 | 184 | 1 |
| 25 | 12 | 65 | 1 | 105 | 1 | 145 | 15 | 185 | 3 |
| 26 | 23 | 66 | 1 | 106 | 13 | 146 | 2 | 186 | 3 |
| 27 | 1 | 67 | 1 | 107 | 123 | 147 | 2 | 187 | 1 |
| 28 | 3 | 68 | 1 | 108 | 2 | 148 | 1 | 188 | 1 |
| 29 | 1 | 69 | 245 | 109 | 3 | 159 | 1 | 189 | 3 |
| 30 | 1 | 70 | 2 | 110 | 1 | 150 | 12 | 190 | 1 |
| 31 | 1 | 71 | 1 | 111 | 2 | 151 | 1 | 191 | 3 |
| 32 | 1 | 72 | 1 | 112 | 1 | 152 | 2 | 192 | 1 |
| 33 | 1 | 73 | 1 | 113 | 1 | 153 | 3 | 193 | 1 |
| 34 | 1 | 74 | 1 | 114 | 1 | 154 | 1 | 194 | 2 |
| 35 | 1 | 75 | 1 | 115 | 2 | 155 | 1 | 195 | 2 |
| 36 | 1 | 76 | 24 | 116 | 1 | 156 | 1 | 196 | 1 |
| 37 | 14 | 77 | 4 | 117 | 2 | 157 | 1 | 197 | 2 |
| 38 | 123 | 78 | 2 | 118 | 1 | 158 | 2 | 198 | 1 |
| 39 | 1234 | 79 | 12 | 119 | 3 | 159 | 1 | 199 | 2 |
| 40 | 3 | 80 | 1234 | 120 | 1 | 160 | 3 | 200 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 201 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 202 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 203 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 204 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 205 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 206 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 207 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 208 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 209 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 210 | 12 |